## ELEKTRO
FIRMA | NÁZEV DÍLU | ČÍSLO DÍLU | POČET KUSŮ | FOTO DÍLU | UMÍSTĚNÍ | CENA/ks | Cena total | Cena ks-40% | Cena celkem-40%
GHVTRADING | MEŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NÁSUVNÝ | ASK 61.4 | 3 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 48.3673 | 145.102 | 29.0204 | 87.0612
SIEMENS | DIGITÁLNÍ VSTUP SM321, IZOLOVANÝ | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 225 | 225 | 135 | 135
SIEMENS | DIGITÁLNÍ VSTUP SM322, IZOLOVANÝ | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 478 | 478 | 286.8 | 286.8
SIEMENS | CENTRÁLNÍ PROCESOROVÁ JEDNOTKA | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 2279 | 2279 | 1367.4 | 1367.4
SIEMENS | DIGITÁLNÍ VSTUP SM321, OPTICKY IZOLOVANÝ | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 339 | 339 | 203.4 | 203.4
SIEMENS | KOMUNIKAČNÍ PROCESOR CP 343-1 | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 899 | 899 | 539.4 | 539.4
WAGO | 2VODIČOVÁ PRŮCHOZÍ SVORKA, 95MM, BOČNÍ DRŽÁKY ZNAČENÍ, JEN NA LIŠTU DIN 35X15, MODRÁ | 285-194 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 16.79 | 16.79 | 10.074 | 10.074
WAGO | STANDARDNÍ SVORKOVNICE NA LIŠTU DIN, ŘADA 285, 232A, 1kV ŠEDÁ | 285-195 | 6 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 16.15 | 96.9 | 9.69 | 58.14
WAGO | 2VODIČOVÁ SVORKA PRO OCHRANNÝ VODIČ, 95MM, BOČNÍ DRŽÁKY ZNAČENÍ,JEN NA LIŠTU DIN 35X15, ZELENO-ŽLUTÁ | 285-197 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 23.34 | 23.34 | 14.004 | 14.004
MAXON MOTOR | EPOS2 P 24/5, DIGITÁLNÍ POLOHOVACÍ REGULÁTOR, 5A, 11-24 V DC | 378308 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 167.32 | 167.32 | 100.392 | 100.392
BALLUFF | ROZBOČOVAČ BNI TCP-951-000-E028 | BNI005E | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 239.9184 | 239.9184 | 143.951 | 143.951
PHOENIX | SÍŤOVÝ ZDROJ NA DIN LIŠTU 24 V/DC 10A 240W | 2903149 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 185.8352 | 185.8352 | 111.5011 | 111.5011
MAREK TRANSFORMATOREN | IZOLAČNÍ TRANSFORMÁTOR | BV 12273 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 100 | 100 | 60 | 60
EATON | PN2-250 VÝKONOVÝ ODPÍNAČ 250A 690V | 266007 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 513.72 | 513.72 | 308.232 | 308.232
RITTAL | DVEŘNÍ POLOHOVÝ SPÍNAČ | SZ 4127.010 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 29.7282 | 29.7282 | 17.8369 | 17.8369
RITTAL | OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ | SZ 2500.310 | 2 |  | ZATÍM VOLNĚ | 208.8375 | 417.675 | 125.3025 | 250.605
EUCHNER | BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ UNICODE | ESL-I-AR-U-R30-SA-115318 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 284.0388 | 284.0388 | 170.4233 | 170.4233
EUCHNER | BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ | ESL-H-C-30- 115316 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 279 | 279 | 167.4 | 167.4
CONRAD | ATEN USB ADAPTÉR, 1X D-SUB ZÁSTRČKA 9PÓLOVÁ- 1X USB ZÁSTRČKA 1.1 A, UC232A-AT 0,35M | 989235-62 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 10.0681 | 10.0681 | 6.0409 | 6.0409
CONRAD | ATEN UCE60 USB 1.1 EXTENDER ( PRODLOUŽENÍ ) PŘES SÍŤOVÝ KABEL RJ45 | 989236-62 | 1 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 40.7846 | 40.7846 | 24.4708 | 24.4708
LED2WORK | SVĚTLO 25W, OPÁLOVĚ BÍLÝ KRYT | LEANLED OPAL MILKY | 1 |  | 14E POD VOLNĚ | 289.0357 | 289.0357 | 173.4214 | 173.4214
KEYENCE | BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÁ CLONA SL-V111F-R a SL-V111F-T se prodávají pouze dohromady jako set | SL-V111F-R | 1 |  | 14E POD VOLNĚ | 3742 | 3742 | 2245.2 | 2245.2
KEYENCE | BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÝ ZÁVĚS | SL-V111F-T | 1 |  | 14E POD VOLNĚ | Pouze jako set s položkou výče | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KEYENCE | JEDNOTKA ZESILOVAČE, HLAVNÍ JEDNOTKA | GV- 21P | 2 |  | BÍLÁ SKŘÍŇ 241 | 386 | 772 | 231.6 | 463.2
PILZ | PSEN 2.2P-21/LED/8MM | 523121 | 3 |  |  | 78.3271 | 234.9812 | 46.9962 | 140.9887
ABB | MAGNETICKÝ BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČ | 2TLA020051R0000 | 5 |  |  | 133.6159 | 668.0797 | 80.1696 | 400.8478
IMS | PIN CONNECTOR | D242692 01 | 4 |  |  | 3.96 | 15.84 | 2.376 | 9.504
SCHMERSAL | BETAETIGER AZM 161-B1F | 101175431 | 3 |  |  | 5.24 | 15.72 | 3.144 | 9.432
SCHMERSAL | BETAETIGER AZ 15/16-B1-1747 KPL. | 101092711 | 3 |  |  | 6.46 | 19.38 | 3.876 | 11.628
SCHMERSAL | BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL. | 101095558 | 3 |  |  | 8.96 | 26.88 | 5.376 | 16.128
SOMA | RELÉ KARTA | G6500182 | 15 |  |  | 33.0374 | 495.5606 | 19.8224 | 297.3364